监　理　日　志

日期：2025年 1 月 10日　                                    天气：晴

星期： 五                                                  温度: -9--5°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视， 整理监理资料。 应急管理局消防专家验收，资料方面稍微修改一下，同意出具消防验收报告。 检查主路路基碎石铺撒施工，要求控制好碎石厚度满足设计要求，表面平整。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 主道路平整 新增防爆墙砌筑 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |