**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 11日　 天气：晴

星期： 六 温度: -4--7°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视，整理监理资料。旁站二期主干道混凝土浇筑施工，要求控制好混凝土厚度30cm，连续浇筑和振捣，表面平整，检查混凝土配比和泵车行驶证、驾驶证、保险均符合要求。待初凝期到达以后，及时安排人员进行第一次收光。夜间做好防冻措施。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 主道路浇筑新增防爆墙砌筑  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |