监　理　日　志

日期：2025年 1 月 15日　                                    天气：晴

星期： 三                                                  温度: -6--5°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视， 整理监理资料。 检查围栏安装，要求立柱垂直，跨度与图纸一致，施工时做好成品保护，不能破坏立柱油漆面，底板焊接完成后清理焊渣，刷涂防锈漆。格栅立杆安装保持统一高度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 围栏安装 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |