监　理　日　志

日期：2025年 1 月 17日　                                    天气：晴

星期： 五                                                  温度: -4--7°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视， 整理监理资料。 检查防爆墙粉刷施工，要求不同墙体之间必须挂网，挂网粉刷表面必须平整，不能有开裂现象，表面收光，不许毛糙。 现场卫生清理，要求电缆沟盖板上面的混凝土渣块必须清理干净，并且盖板表面不能磨花。损坏的盖板必须重新更换。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 防爆墙粉刷 围栏安装 卫生打扫 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |