**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 2日　 天气：晴

星期： 四 温度: -2--10℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查西侧路面和设备之间混凝土浇筑，要求控制好坡度和混凝土厚度，表面分二次收光，晚上做好防寒措施。表面有脚印的部位再进行打磨，同时做好围挡，不允许有人在上面走动。  整理监理资料。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 新增防爆墙搭设脚手架，下午砌砖  西侧路面收光  电池仓调试  电气单位消缺 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |