**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 5日　 天气：晴

星期： 日 温度: -2--12℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视，今日二期设备调试。  整理监理资料。  二期东南侧路基碎石铺撒，要求表面平整，厚度满足设计要求。  北侧路面切缝，要求5米间隔，切缝深度不少于10cm。  检查百叶窗安装，要求安装在洞口中间位置，上下垂直，固定牢固。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电池仓调试  路基碎石铺撒  北侧路面切缝  百叶窗安装 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |