**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 7日　 天气：晴

星期： 二 温度: -4-6℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视，整理监理资料。检查百叶窗安装，要求安装在洞口中间位置，上下垂直，固定牢固。检查东南侧路面收光，要求控制好坡度，表面收光密实，平整光滑。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 百叶窗安装路面收光主道路平整  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |