监　理　日　志

日期：2025年 2 月 17日　                                    天气：晴

星期： 一                                                  温度: -4--10°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消防管道刷漆施工，存在问题有：污染箱体，表面有流挂、漏涂，油漆不均匀。要求总包重新进行技术交底，样板完成验收合格和再进行施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消防管道刷漆 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |