**监　理　日　志**

日期：2025年 2 月 19日　 天气：晴

星期： 三 温度: -2--10°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。审核项目竣工图纸电子版，其中PCS处的爬梯年前经运维、业主、总包现场确定砖砌，图纸上面显示钢制爬梯，要求总包通知设计单位改正。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 |   |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |