**监　理　日　志**

日期：2025年 2 月 20日　 天气：晴

星期： 四 温度: -1--9°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。复查电气单位的柜体内电缆铭牌整改情况，经检查已经整改合格。检查10kvI段送电，经各方验收合格后，送电成功。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消防管道刷漆电缆沟内电缆整理，刷防火漆铭牌整理  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |