监　理　日　志

日期：2025年 2 月 22日　                                    天气：晴

星期： 六                                                  温度: 2--9°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查电气单位整改施工，要求根据清单内容逐一整改。 检查基础表面重新粉刷施工，要求控制好垂直度和水平度，表面开裂部位贴网加强。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟内电缆整理 基础粉刷 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |