**监　理　日　志**

日期：2025年 2 月 24日　 天气：晴

星期： 一 温度: -2--8°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查电气单位整改施工，要求根据清单内容逐一整改。  检查基础表面重新粉刷施工，要求控制好垂直度和水平度，表面开裂部位贴网加强。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 设备箱体铭牌张贴  基础粉刷 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |