**监　理　日　志**

日期：2025年 2 月 27日　 天气：晴

星期： 四 温度: 7--17°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查电气单位整改施工，要求根据清单内容逐一整改。  检查砖砌踏步施工，要求按照图纸设计的尺寸、高度进行施工，粉刷时表面光滑，不能有气泡、孔洞，不能开裂。  要求路灯、监控立杆接地改成扁铁连接。  检查现场卫生。  检查电子围栏安装施工。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 踏步砌筑  电子围栏安装 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |