**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 12 日　 天气：多云

星期： 三 温度: 7--17°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改施工。  设备厂家（许继、禾望、电芯、变压器）到现场检查所有设备，烧毁的变压器厂家分析原因，出具结果报告，同时报送天合厂区设施部，并尽快出具解决方案。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |