监　理　日　志

日期：2025年 3 月  13  日　                                     天气：多云

星期： 四                                                     温度: 7--14°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改施工。 变压器厂家给出解决方案，更换已损坏变压器，同时出具事故原因分析报告并抄送天合厂区设施。 业主组织召开天合储能项目连锁逻辑审查会议。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |