**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 14 日　 天气：小雨

星期： 五 温度: 7--12°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。业主组织总包、分包、监理对土建消缺项整改情况进行预验收，除还有极少量未完成整改后，其余基本合格，要求分包对未处理事项尽快处理后附整改照片回复监理部。许继厂家组织人员和车辆对烧毁的变压器进行吊装运走维修。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改运走变压器  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |