**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 28 日　 天气：阴

星期： 五 温度: 3--114°

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  现场清理。  变压器安装就位后今日安排第三方做检测，因检测单位仪器无检测报告，业主不认可其结果，要求厂家重新选择符合要求的检测单位进场检测。  检查防火墙真石漆喷涂施工，要求表面平整，喷涂均匀，施工时系好安全带和安全帽，做好安全措施。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |