监　理　日　志

日期：2025年 3 月  30  日　                                     天气：多云

星期： 日                                                     温度: 4—15°

14°

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改。 变压器安装施工，安装完成后要求仔细检查铜排螺丝紧固情况，用扭力扳手复核力矩，同时做好防滑标记，最后用吸尘器做好卫生清理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |