监　理　日　志

日期：2025年 3 月 4日　                                    天气：阴

星期： 二                                                  温度: 1--5°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 业主组织总包、分包、监理对电气施工进行验收，基本合格，通过验收，二期存在问题：1、二次舱柜体内部电缆挂牌不规范 - 电缆沟内有3个后开孔未加装套管 以上两个问题要求分包及时整改，整改结束后对照消缺清单进行拍照整理回复。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 瓦工修补 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |