**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 5日　 天气：阴

星期： 三 温度: 0--8°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查集水井顶部找平施工，要求表面平整，高度统一，井内管口做好封堵，盖板放置后平稳，不晃动。  检查箱体表面清理施工，要求箱体表面的灰尘、混凝土残渣必须全部清理干净。  参加业主组织的设备厂家针对BMS、EMS、PCS逻辑修整问题。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 集水井找平  箱体清理 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |