监　理　日　志

日期：2025年 3 月  7  日　                                     天气：晴

星期： 五                                                     温度: 1--11°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查路灯、监控底座接地焊接施工，要求扁铁焊接的搭接面积符合要求，焊渣清理干净后刷涂防锈漆，施工完成后清理表面垃圾再支模浇筑包缝。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 路灯、监控底座接地焊接 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |