**监　理　日　志**

日期：2025年 4 月 1 日　 天气：晴

星期： 二 温度: 5—19°

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  PCS冷冻设备继续。  今日泰开厂家到场检查设备接线，无问题，昨日试验数据正常，同时对1#线路进行耐压试验和绝缘电阻测试，符合送电条件。但是甲方要求泰开厂家出具承诺书后方能送电，厂家拒绝出具，甲方不同意送电。双方协商中。协商结果：同意送电。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |