**监　理　日　志**

日期：2025年 4 月 14 日　 天气：晴

星期： 一 温度: 10—20℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  性能试验单位到场，与业主、总包、设施、储能厂家、电气单位一起确认试验方案、时间、人员、车辆、危险点及预防措施和需厂区设施配合协调事项，先写出一个试验点的程序方案交业主、设施、运维确认后进行。预计本周四或周五进场。同时要求试验单位提供公司资质和人员资质、设备和工器具检测校准报告。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |