监　理　日　志

日期：2025年 4 月  18 日　                                     天气：晴

星期： 五                                                    温度: 19—30℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改。 检查破损路面切缝情况，要求建筑垃圾及时清运，原石子层铺设平整，控制好后期混凝土浇筑厚度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |