**监　理　日　志**

日期：2025年 4 月 20 日　 天气：晴

星期： 日 温度: 19—26℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。检查破损路面重新浇筑，要求表面压实平整，保证坡度，施工完成后设置警戒线，无关人员不能踩踏。今日性能试验内容：二段放电有功功率测试、充放电响应时间、调节时间、转换时间测试，放电电能质量测试，无功功率测试。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |