监　理　日　志

日期：2025年 4 月  25 日　                                     天气：阴

星期： 五                                                    温度: 14—26℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改。 今日性能试验内容：二段1101充放电测试 业主组织二期设备基础开裂、色差消缺专项会议，要求总包出具专项施工方案，经各方同意后先做样板，合格后再大批量施工，确保观感好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |