**监　理　日　志**

日期：2025年 5 月 2 日　 天气：晴

星期： 五 温度: 16—31℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。今日性能试验内容：1201#和1115#有功功率测试。检查基础凿除。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改基础凿毛今日共完成14个  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |