监　理　日　志

日期：2025年 5 月  6 日　                                     天气：晴

星期： 二                                                    温度: 11—23℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改。 今日性能试验内容：1201#、1115#充放电无功功率测试。 检查基础表面修复，要求首先把基面处理干净，刷涂柔性界面剂时必须全部覆盖，尤其是坑洼处，挂网施工时先抹涂一层抗裂砂浆，再铺网格布，最后再刷涂抗裂砂浆。待全部干透后刷涂抗碱剂，最后刷涂两遍柔性涂料。保证表面不空鼓、不开裂。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 基础表面处理 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |