**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 11 日　 天气：晴

星期： 三 温度: 22-32 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  7#箱变高低压穿越试验。等待禾望厂家技术人员到场解决问题。  今日下午京能集团二级公司领导到场参观检查，要求站内卫生打扫干净。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |