**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 12 日　 天气：阴

星期： 四 温度: 20--29 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。7#箱变高低压穿越试验。下午禾望厂家技术人员到场解决问题。上午业主组织总包、许继技术人员、天合储能厂家召开6#PCS模块烧毁事故分析会，要求厂家提供具体解决方案，避免后期再发生同样故障。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |