**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 17 日　 天气：晴

星期： 二 温度: 23--34 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  7#箱变高低压穿越试验。业主要求试验单位跟电网公司确认一下用户侧储能是否需要做高低压击穿试验，如不需要，把以前的报告做出来送审，如需要就继续做。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |