**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 20 日　 天气：大雨

星期： 五 温度: 25--30 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。组织召开站内积水专题会，总包、分包、设计都参加会议，要求总包分析原因，并提出解决方案，总包会后提出的解决方案必须经业主单位同意后方可实行。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |