**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 21 日　 天气：小雨

星期： 六 温度: 18--23 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。针对积水问题，昨日开会结束至今，总包未给出切实可行的解决方案，场内积水依然严重。要求总包尽快解决，否则不具备验收条件，业主单位不同意验收。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |