**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 23 日　 天气：多云

星期： 一 温度: 18--29 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  业主单位组织监理、总包、分包(土建、电气）召开会议，内容是针对监理通知单内容如何安排进行整改，要求各项内容具体到整改单位、整改负责人、整改完成时间，一周内必须结束， 不能整改，可以提出离场，京能负责重新找人进场整改施工，费用从工程款里面扣除。总包负责人和各分包负责人均表示可以完成。监理单位要求下午5点下班前把详细完成方案和时间节点上报。  业主要求今天下午就要安排人员先对电缆沟内积水、淤泥、垃圾进行清理。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |