**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 30 日　 天气：晴

星期： 一 温度: 26--32 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。集水井内排污泵水位标识线张贴，要求按照图纸设定的泵启停高度和告警高度进行张贴，一目了然。通知总包单位尽快提供项目完工报告和验收质量评定表，上报给业主单位，以可以进行付款流程。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |