**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 1 日　 天气：晴

星期： 二 温度: 30--37 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。和电气单位负责人、业主、运维单位一起对并网柜、回路柜上面的重合闸进行断开，由运维录制视频反馈到京能公司。今日开始进入高温天气，要求各施工单位重新调制施工时间，避开中午温度最高时间段，同时配备发放夏日解暑用品。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |