**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 10 日　 天气：晴

星期： 四 温度: 25--33 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  因现场暂时不能施工，电缆沟沟底找坡、路面积水、防火墙更换无法进行，土建和电气单位今日撤出现场，待电站停电时再通知进场。另要求总包单位对监理通知单里面的事项进行梳理，已经完成的事项进行回复，未完成事项注明具体原因。业主要求暂缓验收。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |