**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 12 日　 天气：晴

星期： 六 温度: 24--33 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  检查1#、2A#、2B#PCS更换液冷设备零部件，上午京能、总包、许继、河南晶锐开会讨论本次设备故障原因和故障分析报告，要求供应商尽快解决此故障。供应商先对这3台进行更换，如运行正常，就对其他PCS进行更换，如还出现故障，则重新分析原因解决。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |