**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 14 日　 天气：晴

星期： 一 温度: 23--34 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。检查8B#电池仓更换液冷设备，要求运输和安装时做好安全措施和成品保护，安装完成后仔细检查是否有零件掉落在设备内部，并运行是否正常。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |