**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 18 日　 天气：晴

星期： 五 温度: 23--32 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  液冷厂家继续对液冷设备检查并更换有故障机组。  协助总包人员填写消防验收申报资料，上传系统，等待审核。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |