**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 2 日　 天气：晴

星期： 三 温度: 30--37 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。检查通知单清单整改事项，里面还有20项未完成，土建、电气分包各两项，主要是电站运行过程中不允许进入电缆沟内和设备基础内，业主要求等停电的时候再施工。其他部分是需要总包来解决，但迟迟未解决，要求总包派人驻场来协调解决。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |