**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 22 日　 天气：晴

星期： 二 温度: 26--35 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  业主、总包、分包、设计一起开会确认一下问题：1、感温电缆确定安装  2、电缆沟整体重新找坡3、路面积水原则上积水区域整体破除，重新浇筑4、消防未接入厂区消防主管事宜由设计确认给出明确答复5、C型电缆井加装一台抽水泵，并做好井内管道防水。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |