**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 3 日　 天气：晴

星期： 四 温度: 31--38 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  关于电缆沟内重新找坡和防火墙更换、修补事宜，今日业主同意可以进行施工，但必须有厂区设施派一人专门监督，施工单位也必须配备一名安全员监督。人员进场前必须提供运维单位所需的一切资料，否则不允许进场。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |