**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 4 日　 天气：晴

星期： 五 温度: 30--38 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。与业主讨论路面积水方案。不同意破路面，不允许电缆沟侧面开孔，让施工单位重新制定方案，在电缆沟外侧，紧贴电缆沟压顶部位，磨出一条小槽，引水至集水井。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |