**监　理　日　志**

日期：2025年 7 月 6 日　 天气：晴

星期： 日 温度: 30--39 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。高温天气，要求各单位调整施工时间，避开高温时段。试验检测单位的检测车要拉出厂区，检测单位提交吊装方案和司机、车辆资质，经审核，符合要求。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |