**监　理　日　志**

日期：2025年 8 月 3 日　 天气：晴

星期： 日 温度: 26--32 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改。今日土建安排C型电缆井内部防水施工人员进场，先到运维单位进行报备，和安全培训，签发工作票，再进行施工。施工时要求处理好基面，掏干净管壁旁边的泥浆，再注入防水砂浆，表面抹平干燥后再刷涂防水涂料。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康  |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |