监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  12 日　　　　　　　      天气：　晴

星期：  二   　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 22/14℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.现场屋面1号馆巡视检查夹具安装质量 - 安全检查发现1号馆施工通道临边未加装防护栏 #### 施工单位资料签字盖章 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 1.1/6号馆夹具导轨安装 #### 夹具组装 - 处理1号馆安全防护张贴警示牌 |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |