监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  18 日　　　　　　　      天气：　小雨-阴

星期：  一  　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 14/11℃

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

| 监理 工作 情况 | 1.现场安全质量巡查 2.参加设计交底及图纸讨论会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 天津 奥联 新能源 有限公司 | #### 管理人员9人 施工人员30人 1.1号馆直流线定位已完成25％ 2.2号馆夹具安装完成50％ 3.3号馆夹具安装完成55％ 4.6号馆导轨安装完成60％ 5.7号馆导轨安装完成20％ |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 记录人（签字）:魏树成 |  |  | 审核人（签字）：孟飞 |