**监　理　日　志**

日期： 2024 年 12月6日 天气：阴

星期：五 　 气温:1-12℃

工程名称:胜华波电器（滁州）有限公司三期1946.84kWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 检查夹具螺丝组装。
2. 关于安全文明施工下发监理工作联系单一份
3. 监理资料整理。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 浙江西子联合工程有限公司 | 1. 夹具螺丝组装

施工人数8人，管理人员1人 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **南玉荣** |
| **记录人: 南玉荣** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |