JXMB17

编号：CZZHJL-01

监  理  月  报

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目

2014 年 07 月   第  01   期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2014年08月 02日

监  理  月  报

月次：  07        月报开始时间： 6月11日       结束时间：  7月31日

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 单位工程名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电室 | 照片 | 52 |  |
|  |  | 综合楼 | 照片 | 44 |  |
|  |  | 逆变器基础 | 照片 | 40 |  |
|  |  | B大棚土建 | 照片 | 7 |  |

二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 工程形象进度 | 41个大棚完成组件完成，配电室和综合楼土建施工，逆变器基础施工。 | B大棚土建施工，配电室和综合楼土建施工，逆变器基础施工；B大棚组件安装，电气设备安装。 |
|  | 设备交付进度 |  |  |
|  | 设计交付进度 |  | 催要螺旋桩图纸，电气图纸。 |
|  | 质量体系运行情况 | 个别专业有待改进。 | 对土建专业加强监督检查力度。 |
|  | 施工图会检 |  |  |
|  | 设计交底 |  |  |
|  | 方案审查 |  |  |
|  | 技术交底 |  |  |
|  | 设计变更 | 2 |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 对大部分进场人员进行了安全培训。 | 抽查安全教育情况。 |
|  | 安全交底情况 | 对B大棚施工单位进行安全技术交底。 | 对B大棚施工单位进场后的安全措施落实进行监督检查。 |
|  | 安全措施落实情况 | 有待改进 | 督促现场安全措施的落实。 |
|  | 安全文明施工情况 | 进行文明施工检查，问题开始整改。 | 专业区域卫生和材料摆放及措施落实。 |
| 质量 | 主要工序质量 | 逆变器基础圈梁钢筋安装和砼外观质量较差。 | 对配电室和综合楼结构施工项目进行重点检查验收。 |
|  | 主要原材料质量 | 钢筋、水泥、砌筑砂浆没有试验，质量部确定。 | 继续督促总包单位落实实验室。 |
|  | 构（配）件质量 |  |  |
|  | 设备质量 |  |  |
|  | 质量验评情况 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |
|  | 预算外签证 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 |  |  |
|  | 合同执行情况 |  |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 单位工程 | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 土建 |  |  | 7.4 | 8.20 | 40 | 40 |  |  |
| 2 | 综合楼 | 土建 |  |  | 7.4 |  | 10 | 10 |  |  |
| 3 | 逆变器基础 | 土建 |  |  | 7.14 |  | 5 | 5 |  |  |
| 3 | B大棚桩 | 土建 |  |  | 7.18 |  | 50 | 50 |  |  |

四、下月进度计划

| 序号 | 单位工程 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 土建 |  |  | 7.4 | 8.20 | 100 |  |  |
| 2 | 综合楼 | 土建 |  |  | 7.4 |  | 60 |  |  |
| 3 | 逆变器基础 | 土建 |  |  | 7.14 |  | 80 |  |  |
| 3 | B大棚桩 | 土建 |  |  | 7.18 |  | 100 |  |  |
|  | B大棚钢构 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |

五、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促施工单位做好施工前的人员、设备等准备，实时要求施工单位进入现场。 | 督促B大棚施工进场，督促农业施工单位和道路及电气安装单位进场。 |
| 安全管理 | 安全文明施工监督和检查。 | 安全文明施工监督和检查 |
| 质量管理 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 |
| 技术管理 | 筹备相关图纸会审。 | 进行图纸会审 |
| 造价管理 |  |  |
| 物资供应 |  |  |

七、本月待协调事项

| 序号 | 提出日期 | 待协调事项 | 提出人 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 施工单位资料审核。 |  |  |  |
| 2 |  | 督促落实实验室。 |  |  |  |

八、上月待协调事项跟踪落实情况

| 序号 | 提出日期 | 待协调事项 | 提出人 | 责任人 | 跟踪落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |